## PartList
*このマークがついたパーツはもし指定されたパーツが入手不可能な場合の代用品です
コメント | 構成要素 | 名前 | 用途 | ｶﾀﾛｸﾞ# | 購入先 | 1袋当たりの入り数 | 必要数 | 単価(\) | 合計額(\) | 備考 | 購入先URL
46126.74
| コンピュータ | ラズベリーパイ4, モデルB, 8GB | メインコンピュータ | 正規代理店商品 Raspberry Pi 4 Model B (8GB) made in UK element14製 技適マーク入 | アマゾン | 1 | 1 | 9800 | 9800 |  | https://www.amazon.co.jp/%E6%AD%A3%E8%A6%8F%E4%BB%A3%E7%90%86%E5%BA%97%E5%95%86%E5%93%81-Raspberry-Model-element14%E8%A3%BD-%E6%8A%80%E9%81%A9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%AF%E5%85%A5/dp/B0891RC99L/ref=sr_1_23?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=raspberry+pi4+8gb+model+b&qid=1628233791&sr=8-23
|  | Miuzeiケースセット | ラズベリーパイの動作に必要（ケース、電源、ヒートシンク） | RasTec Raspberry Pi 4 ケース ラズベリーパイ 4専用ケースセット 9層アクリルケース 5V 3A USB-Type-C 電源アダプター 冷却ファン ヒートシンク Raspberry Pi 4 Model B対応（Raspberry Pi 4 Model B 本体なし） | アマゾン | 1 | 1 | 1780 | 1780 |  | https://www.amazon.co.jp/RasTec-Raspberry-4%E5%B0%82%E7%94%A8%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88-USB-Type-C-B%E5%AF%BE%E5%BF%9C%EF%BC%88Raspberry/dp/B08FT8CWJ5/ref=sr_1_1_sspa?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=%E3%83%A9%E3%82%BA%E3%83%91%E3%82%A4+%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9&qid=1628234174&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzU1JCSTYxV1NQOTYxJmVuY3J5cHRlZElkPUEwOTcwMDM2MjNQQVdQTTJSUk9IUSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUFLWUdPRDFCM1JGUlkmd2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGYmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl
|  | MicroSDカード (400GB,SanDisk) | データ記録用 | microSDXC 400GB SanDisk サンディスク UHS-1 超高速U1 FULL HD アプリ最適化 Rated A1対応 専用SDアダプター付 [並行輸入品] | アマゾン | 1 | 1 | 6898 | 6898 |  | https://www.amazon.co.jp/microSDXC-SanDisk-%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF-%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E6%9C%80%E9%81%A9%E5%8C%96-%E5%B0%82%E7%94%A8SD%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC%E4%BB%98/dp/B077D4SKW6/ref=sr_1_19?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=microsd+card+400gb&qid=1628234683&sr=8-19
|  | Arduino Uno REV3 [A000066] | LEDなどの電子部品制御用 | A000066 | アマゾン | 1 | 1 | 2930 | 2930 |  | https://www.amazon.co.jp/Arduino-Rev3-ATmega328-%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89-A000066/dp/B008GRTSV6/ref=sr_1_6?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%8E+uno&qid=1628234862&sr=8-6
|  | USB2ケーブル (Aタイプオス - Bタイプオス, 0.5m) | ラズベリーパイとarduinoの接続用 | サンワサプライ 極細USBケーブル (USB2.0 A-Bタイプ) ブラック 0.5m KU20-SL05BK | アマゾン | 1 | 1 | 321 | 321 |  | https://www.amazon.co.jp/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%AF%E3%82%B5%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4-%E6%A5%B5%E7%B4%B0USB%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-USB2-0-B%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97-KU20-SL05BK/dp/B003V1XN90/ref=sr_1_9?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=0.5m+usb2+a+b&qid=1628780172&sr=8-9
| モニタ | 10.1インチモニタ (1366 x 768 ピクセル程度でコネクタが側面に付いていない物を推奨) | タッチパネル/操作用 | Eyoyo 10インチモニター 液晶画面HDMI/BNC/VGA/USB 機能付き イヤホン出力 スピーカー内蔵 ディスプレイ (1280x800) | アマゾン | 1 | 1 | 9777 | 9777 |  | https://www.amazon.co.jp/Eyoyo-10%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81-TFT%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4-BNC%E5%AF%BE%E5%BF%9C-%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E5%86%85%E8%94%B5/dp/B06XK834VC/ref=sr_1_35?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=10.1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81+%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%83%BC+%281366+x+768+pixels%29&qid=1628235127&refinements=p_n_feature_two_browse-bin%3A5388414051&rnid=5388407051&s=computers&sr=1-35
|  |  |  | *LivElect 105A Mobile Monitor, 10.5 inches, Small Monitor, FHD1280P, 3:2, 100% RGB Wide Color Gamut, Small Portable Display, Ultra Lightweight 12.8 oz (350 g), Ultra Thin Bezel, IPS 178° Viewing Angle | アマゾン |  |  | 7999 |  |  | https://www.amazon.co.jp/LivElect-Mobile-Monitor-inches-FHD1280P/dp/B0FLPLLK4Z/ref=nav_ya_signin?content-id=amzn1.sym.2c030460-0bff-4775-9235-1950f0aa34e9%3Aamzn1.sym.2c030460-0bff-4775-9235-1950f0aa34e9&crid=1PF7T7K1XYMJS&cv_ct_cx=ips%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%83%BC10.1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81hosyond&keywords=ips%2B%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%83%BC%2B10.1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81%2BHosyond&pd_rd_i=B0FLPLLK4Z&pd_rd_r=2e0bfe45-e249-446a-b65d-0da020e8affc&pd_rd_w=gB6t6&pd_rd_wg=Rygum&pf_rd_p=2c030460-0bff-4775-9235-1950f0aa34e9&pf_rd_r=88P905SVQ2CHP63DQYER&qid=1759808444&s=computers&sbo=9ZOMT9Jm0JH%2Ft%2BWi68iDSA%3D%3D&sprefix=ips%2B%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%83%BC%2B10.1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81%2Bhosyond%2Ccomputers%2C160&sr=1-1-c0900fc6-21a1-47f2-a93f-b57a4e3ad6bc-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9zZWFyY2hfdGhlbWF0aWM&th=1
このモニタを使う場合はmicro HDMI-mini HDMI cableが必要 |  |  |  | *Mobile Monitor, 10.5 Inches, Thin, Ultra Light, 8.8 oz (250 g), Mobile Display, 75.2 x 50.2 inches (1920 x 1280 mm), FHD HDR, Game Monitor, IPS PC, Switch, PS4, Xbox, Smartphone, etc. USB Type-C with |  |  |  | 8399 |  |  | https://www.amazon.co.jp/-/en/Mobile-Monitor-Inches-Display-Smartphone/dp/B09XX9NGMX/ref=sr_1_3?crid=1YIMVCD4VONDC&dib=eyJ2IjoiMSJ9.TCXIk8Qk9ODb0imZAAwM3VZuZLQPTsxlTpAJkJGVqXiFtbbjCNot4G09Q-4IFfBrEv4obGE3i9WvdXeSSdtv7NmyWkpLrDWU2HmKNkX0bJ8.taKpWZOgYOnbMahBaW6qBkknPEFQZ1bAu4En_PVSvf0&dib_tag=se&keywords=Mobile%2BMonitor%2C%2B10.5%2BInches%2C%2BThin%2C%2BUltra%2BLight%2C%2B8.8%2Boz%2B(250%2Bg)%2C%2BMobile%2BDisplay%2C%2B75.2%2Bx%2B50.2%2Binches%2B(1920%2Bx%2B1280%2Bmm)%2C%2BFHD%2BHDR%2C%2BGame%2BMonitor%2C%2BIPS%2BPC%2C%2BSwitch%2C%2BPS4%2C%2BXbox%2C%2BSmartphone%2C%2Betc.%2BUSB%2BType-C%2Bwith&qid=1759857944&s=computers&sprefix=mobile%2Bmonitor%2B10.5%2Binches%2Bthin%2Bultra%2Blight%2B8.8%2Boz%2B250%2Bg%2Bmobile%2Bdisplay%2B75.2%2Bx%2B50.2%2Binches%2B1920%2Bx%2B1280%2Bmm%2Bfhd%2Bhdr%2Bgame%2Bmonitor%2Bips%2Bpc%2Bswitch%2Bps4%2Bxbox%2Bsmartphone%2Betc.%2Busb%2Btype-c%2Bwith%2Ccomputers%2C167&sr=1-3&th=1
|  | マイクロHDMI - HDMIケーブル (0.5m) | ラズベリーパイとモニタの接続用 | ViViSun ハイスピード HDMI(オス)to micro HDMI(オス)変換ケーブル HDMIタイプAオス-micro HDMIタイプＤ(micro)オス 金メッキコネクタ搭載 高速データ伝送 (0.5m) | アマゾン | 1 | 2 | 786 | 1572 |  | https://www.amazon.co.jp/%E3%82%AB%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%82%A4-HDMI%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97A%E3%82%AA%E3%82%B9-micro-HDMI%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97C-%E9%87%91%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%AD%E3%82%B3%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%82%BF%E6%90%AD%E8%BC%89-%E9%AB%98%E9%80%9F%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E4%BC%9D%E9%80%81/dp/B087CS9W3W/ref=sr_1_18?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=microhdmi-hdmi%2B0.5m&qid=1628260532&sr=8-18&th=1
| カメラ | 魚眼USBカメラ(視野角120度以上) | ノーズポーク検出と動画撮影用 | ELP 200万画素ウェブカメラ フルHD 1080P USB2.0 Webカメラ CMOS OV2710イメージセンサー USBカメラモジュール 高フレームレート640X480 @ 100fps UVC USBカメラ Android Windows Linux Macで使用 (3.6mmレンズ) | アマゾン | 1 | 1 | 5499 | 5499 |  | https://www.amazon.co.jp/ELP-%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%96%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9-1080P-200%E4%B8%87%E7%94%BB%E7%B4%A0%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%96%E3%82%AB%E3%83%A0USB-3-6mm%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BA/dp/B017R02JKE/ref=sr_1_82_sspa?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=usb%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9+100%E5%BA%A6&qid=1628817731&sr=8-82-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEySVJUUTcyOU8wMTMyJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNDAwNzczMkxMVVVJMVozVlRPQyZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUFGNkhQWFE5RDE4VE8md2lkZ2V0TmFtZT1zcF9tdGYmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl
| 電子回路 | ユニバーサル基板 | スイッチ回路用(ブレッドボード配置) | AZ0526 | 秋月電子 | 1 | 1 | 90 | 90 |  | https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-04303/
|  | AC/DC アダプター(5V, 4A) | サーボおよびLEDの電源用 | STD-05040U | 秋月電子 | 1 | 1 | 1000 | 1000 |  | https://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-06238/
|  | カーボン抵抗 (1/4W, 220ohm) | スイッチ回路用 | CF25J220RB | 秋月電子 | 100 | 0.04 | 100 | 4 |  | https://akizukidenshi.com/catalog/g/gR-25221/
|  | カーボン抵抗 (1/4W, 470ohm) | スイッチ回路用 | CF25J470RB | 秋月電子 | 100 | 0.05 | 100 | 5 |  | https://akizukidenshi.com/catalog/g/gR-25471/
|  | カーボン抵抗 (1/4W, 1k ohm) | スイッチ回路用 | CF25J1KB | 秋月電子 | 100 | 0.02 | 100 | 2 |  | https://akizukidenshi.com/catalog/g/gR-25102/
|  | カーボン抵抗 (1/4W, 1.5k ohm) | スイッチ回路用 | CF25J1K5B | 秋月電子 | 100 | 0.02 | 100 | 2 |  | https://akizukidenshi.com/catalog/g/gR-25152/
|  | 熱収縮チューブ 直径3mm x 1m | ケーブル絶縁用 | SUMITUBE-C-3x0.2x1m-BLK | 秋月電子 | 1 | 0.3 | 40 | 12 |  | https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-06789/
|  | 熱収縮チューブ 直径6mm x 1m | ケーブル絶縁用 | SUMITUBE-C-6x0.25x1m-BLK | 秋月電子 | 1 | 0.1 | 50 | 5 |  | https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-06790/
|  | トランジスタ (60V 150mA) | LEDのスイッチ用 | 2SC1815-GR | アマゾン | 10 | 0.3 | 290 | 87 |  | https://www.amazon.co.jp/%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC-2SC1815-GR-10%E5%80%8B/dp/B00DTHJM32
|  | ジャンパーワイヤー | Arduinoとスイッチ回路の接続用 | DiyStudio 10CM ジャンパー線多色デュポンワイヤー120pcs、Arduino Raspberry Pi用28AWGケーブル ブレッドボード・ジャンパーワイヤー、オス-メス・オス-オス・メス-メスピッチ2.54mm * 40Pin【2021人気限定】 | アマゾン | 120 | 0.1 | 589 | 58.9 |  | https://www.amazon.co.jp/%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%BC-%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%83%BC%E7%B7%9A-Arduino-Raspberry-3%E6%9C%AC10CM/dp/B07MR1SVVR/ref=sr_1_1_sspa?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%BC+arduino&qid=1628267845&sr=8-1-spons&psc=1&smid=A3H2GIMXC7L3PR&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzR0pFVlM1WDYzM1FJJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMjIwNDEwQlRXQ0FNU0gzR1UzJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QUxJWU4xVDVGWjdJVSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
| DNMTPでは効率悪い→ | 5mm LED (黄緑色, スモークタイプ) | 水手がかり用 | PG5734SY | 秋月電子 | 1 | 1 | 10 | 10 |  | https://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-11956/
| 柚崎研で使用→ | 5mm LED (緑ｸﾘｱ, 525nm, 30mA, 8400mcd @20mA, 60度, VF 2.8-4V,120W) | 水手がかり用 | ＯＳＰＧ５１６１Ａ－ＲＳ | 秋月電子 | 10 | 1 | 25 | 25 |  | https://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-01324/
|  | 5mm LED (白,10000mcd/10000K @30mA, Max50mA, 60度, VF3.1V) | 天井照明用 | OSW54K5B61A | 秋月電子 | 10 | 0.5 | 250 | 125 |  | https://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-04764/
|  | 5mm LED (赤外線) | ノーズポークエリアの照明用 | OSI5FU5111C-40 | 秋月電子 | 5 | 1 | 100 | 100 |  | https://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-03261/
|  | ファン(4cm) | チャンバー換気用 | 4個 4010 サイレントブラシレス冷却ファン DC12V ミニ3Dプリンタファン DVRおよびその他の小型家電シリーズ修理の交換用 | アマゾン | 4 | 0.25 | 1350 | 337.5 |  | https://www.amazon.co.jp/Pinbotronix-DC%E3%83%9F%E3%83%8B%E9%9D%99%E3%81%8B%E3%81%AA%E5%86%B7%E5%8D%B4%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3-3D%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3-DVR%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96%E3%81%AE%E5%B0%8F%E5%9E%8B%E5%AE%B6%E9%9B%BB%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA%E4%BF%AE%E7%90%86%E3%81%AE%E4%BA%A4%E6%8F%9B%E7%94%A8-40X40X10mm/dp/B07FNT5KS1/ref=sr_1_4_sspa?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3+4cm&qid=1628789448&sr=8-4-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzNUlVNFVORkNZVDNTJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMzIyNjg2VUhVTEU3M004ODMyJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTFPUVk0UkVYUk5aRksmd2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGYmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl
|  | 電子ワイヤー(赤, 0.54mm, 24 AWG相当, 20m) | スイッチ回路用 | 0.2sq (7/0.18) AWG24-R | 秋月電子 | 1 | 0.1 | 600 | 60 |  | https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-11090/
|  | 電子ワイヤー(白, 0.54mm, 24 AWG相当, 20m) | スイッチ回路用 |  | 秋月電子 | 1 | 0.1 | 600 | 60 |  | https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-13395/
| 給水装置 | サーボ | 給水瓶の回転用 | DS3225 | アマゾン | 2 | 0.5 | 3628 | 1814 |  | https://www.amazon.co.jp/2PCS%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88-DS3225-%E9%98%B2%E6%B0%B425KG%E3%83%87%E3%82%B8%E3%83%80%E3%83%AB%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%9C-%E3%83%95%E3%83%AB%E3%83%A1%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%9C-25T%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%A0%E4%BB%98%E3%81%8D/dp/B08D8Z8K8P/ref=sr_1_1_sspa?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%9C+ds3225&qid=1628268538&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEySEhCSVFJTEJLT0c2JmVuY3J5cHRlZElkPUEwMTYwMTM2Mk01RVY4TEJYR0tZWiZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEzMEFSUUtVTU5NR0lFJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
|  | 3ピンサーボコネクタ (オス-メス) | サーボとスイッチ回路の接続用 | GTIWUNG 30本 3ピンサーボ延長ケーブル（オス-メス）サーボ延長ケーブル JRプラグ サーボ延長リードワイヤケーブル 延長リード線 双葉 JRレシーバ用、全5サイズ （10CM/15CM/30CM/50CM/60CM） | アマゾン | 12 | 0.083 | 1380 | 114.54 |  | https://www.amazon.co.jp/GTIWUNG-3%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%9C%E5%BB%B6%E9%95%B7%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%EF%BC%88%E3%82%AA%E3%82%B9-%E3%83%A1%E3%82%B9%EF%BC%89%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%9C%E5%BB%B6%E9%95%B7%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%9C%E5%BB%B6%E9%95%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%E5%BB%B6%E9%95%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%89%E7%B7%9A-JR%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%90%E7%94%A8%E3%80%81%E5%85%A85%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA/dp/B0833S1WJ2/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=GTIWUNG+30%E6%9C%AC+3%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%9C%E5%BB%B6%E9%95%B7%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%EF%BC%88%E3%82%AA%E3%82%B9-%E3%83%A1%E3%82%B9%EF%BC%89%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%9C%E5%BB%B6%E9%95%B7%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB+JR%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B0+%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%9C%E5%BB%B6%E9%95%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB+%E5%BB%B6%E9%95%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%89%E7%B7%9A+%E5%8F%8C%E8%91%89+JR%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%90%E7%94%A8%E3%80%81%E5%85%A85%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA+%EF%BC%8810CM%2F15CM%2F30CM%2F50CM%2F60CM%EF%BC%89&qid=1628782092&sr=8-1
|  | Water bottle (8 oz) |  |  |  | 1 | 1
|  | Rubber stopper (for water bottle) |  |  |  | 1 | 1
|  | ボールポイント給水先管 | ボールが先端にあり水が漏れづらい | KN-672 TD-100 | 夏目 | 1 | 1 | 475 | 475 |  | https://www.nazme.co.jp/product/5-0-housingcare-equipment/5-04-water-bottle/kn-670/
|  | 油粘土(1kg) | 給水瓶アームの防音と重り | 06-0146 | アマゾン | 1 | 1.5 | 253 | 379.5 |  | https://www.amazon.co.jp/%E4%B8%AD%E9%83%A8%E9%9B%BB%E7%A3%81%E5%99%A8%E5%B7%A5%E6%A5%AD-CEC-%E5%BD%AB%E5%A1%91%E7%94%A8%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%83%BC-1kg-%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E7%94%A8%E3%81%AD%E3%82%93%E3%81%A9/dp/B00WJMZD3G/ref=sr_1_44?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=%E6%B2%B9%E7%B2%98%E5%9C%9F&qid=1628268754&sr=8-44
|  | 電源タップ(6個口) | 電源用 | T-K5B-2625WH | アマゾン | 1 | 1 | 973 | 973 |  | https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A8%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%A0-%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%97-%E5%85%89%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84%E5%80%8B%E5%88%A5%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81-%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B0-T-K5B-2625WH/dp/B00VRJH0EM/ref=sr_1_7?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%97+%E9%9B%BB%E6%BA%90&qid=1628268660&sr=8-7
| 他 | M2 x 20mm ネジ (0.4 mm ピッチ) | 直径2mm,長さ20mmのネジ、組み立て用 |  | ネジNo1 | 20 | 1 | 6 | 6 |  | https://neji-no1.com/cart/item-size.php?NCODE=00020000
|  | M3 x 50mm ネジ (0.5 mm ピッチ) | 直径3mm,長さ50mmのネジ、組み立て用 |  | ネジNo1 | 10 | 1 | 13 | 13 |  | https://neji-no1.com/cart/item-size.php?NCODE=00020000
|  | M3 x 20 mm ネジ (0.5 mm ピッチ) | 直径3mm,長さ20mmのネジ、給水ホルダーとサーボの接続用 |  | ネジNo1 | 1 | 1 | 5 | 5 |  | https://neji-no1.com/cart/item-size.php?NCODE=00020000
|  | M2 ナット (0.4 mm ピッチ) | 直径2mmのネジ用のナット |  | ネジNo1 | 20 | 1 | 8 | 8 |  | https://neji-no1.com/cart/item-size.php?NCODE=M002U000
|  | M3 ナット (0.5 mm ピッチ) | 直径3mmのネジ用のナット |  | ネジNo1 | 11 | 1 | 3 | 3 |  | https://neji-no1.com/cart/item-size.php?NCODE=M002U000
Wifiを使う場合は不要 |  | LANスイッチングハブ(24ポート) | Lanのハブ（リモートアクセスに必要） | TL-SF1024D | アマゾン | 1 | 0.041 | 4800 | 196.8 |  | https://www.amazon.co.jp/dp/B00HLTQXZY/ref=twister_B07PDZ4VQZ?_encoding=UTF8&th=1
|  | マウス | ラズベリーパイ操作用 |  | アマゾン | 1 | 1 | 429 | 429 |  | https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A8%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%A0-%E6%9C%89%E7%B7%9A%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%82%B9-ROHS%E6%8C%87%E4%BB%A4%E6%BA%96%E6%8B%A0-M-K6URBK-RS/dp/B00J8Y2EFS/ref=sr_1_9?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%82%B9&qid=1628268071&sr=8-9
|  | PLA plus (ST-PLA, 白, 1.75mm, 1kg) | 3D印刷の素材 | CCTREE 3D印刷フィラメントPLA 1.75mm、Creality Ender 3 / Ender 3 Pro、CR-10S / CR-10S Pro S5 MEGA-S 精度+/- 0.03mm 1kgスプール（2.2lbs）(白色) | アマゾン | 1 | 0.5 | 2299 | 1149.5 |  | https://www.amazon.co.jp/CCTREE-3D%E5%8D%B0%E5%88%B7%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%A9%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88PLA-1-75mm%E3%80%81Creality-Pro%E3%80%81CR-10S-1kg%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%BC%E3%83%AB%EF%BC%882-2lbs%EF%BC%89/dp/B07WKLBL5Z/ref=sr_1_22?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=ender3+pla%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9&qid=1628268244&sr=8-22
Wifiを使う場合は不要 |  | Lanケーブル | インターネット接続用（リモートアクセスに必要） |  |  | 1 | 1
Ender-3 Maxを購入するなら付属品であるため不要 | 研究室に1つだけ必要 | SDメモリーカードリーダー | SDカードへラズベリーパイOSの書き込みに必要 | 【Type-C/Micro usb/USB 3in1】メモリカードリーダー SDメモリーカードリーダー USBマルチカードリーダー OTG SD/Micro SDカード両対応 多機能 データ転送 Type-C/Micro usb/USB接続 パソコン/タブレット/Windows/Macbook/Xperia/Samsung/Huawei/Android対応 |  |  |  | 947 |  |  | https://www.amazon.co.jp/3in1%E3%80%91%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC-SD%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC-USB%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC-SD%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E4%B8%A1%E5%AF%BE%E5%BF%9C-Android%E5%AF%BE%E5%BF%9C%EF%BC%88%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%EF%BC%89/dp/B07T1G1VLT/ref=sr_1_1_sspa?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=usb+sd%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89&qid=1629247524&sr=8-1-spons&psc=1&smid=A1Z8C88AYWJ2HW&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExRTdUUVZMVFY2WEU0JmVuY3J5cHRlZElkPUExMDE0ODYxM1M3UjEyOFA3MkNTSyZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUExUThRWkJZUlRRNUNUJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
|  | たこ糸 | 油粘土の加工 | Clover たこ糸 15g巻 2個入り 26-579 |  |  |  | 253 |  |  | https://www.amazon.co.jp/Clover-%E3%81%9F%E3%81%93%E7%B3%B8-15g%E5%B7%BB-2%E5%80%8B%E5%85%A5%E3%82%8A-26-579/dp/B00AUC7NJ4/ref=sr_1_19?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=%E3%82%BF%E3%82%B3%E7%B3%B8&qid=1629249348&sr=8-19

## OptionParts
構成要素 | 名前 | 用途 | ｶﾀﾛｸﾞ# | 購入先 | 1袋当たりの入り数 | 必要数 | 単価(\) | 合計額(\) | 備考 | 購入先URL
Infrared sensor bar | NNAMC3460PCEV | Alternative of Airbar, Touch area:(345.6x208.5mm) |  | Digi-Key, QUARKTWIN | 1 | 1 | 216.17 | 216.17 |  | https://www.digikey.com/en/products/detail/neonode-inc/NNAMC3460PC01/7776720
Infrared sensor bar | NNAMC3460PC01 | Alternative of Airbar, Touch area:(345.6x208.5mm) |  | Digi-Key, QUARKTWIN | 1 | 1 | 123.29 | 216.17 |  | https://www.digikey.com/en/products/detail/neonode-inc/NNAMC3460PC01/7776720
| USB cable (Type A to microB, 0.3m) | Cable for infrared sensor bar |  | Amazon | 1 | 1 | 305 | 216.17 |  | https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A8%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%A0-USB%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-microB-0-3m-U2C-JAMB03BK/dp/B00XKB9TXA/ref=sr_1_29?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=1BQID0XH55II0&keywords=usb+a+to+microb+0.3m&qid=1680304046&sprefix=usb+a+to+microb+0.3m%2Caps%2C125&sr=8-29
UCLA miniscope recording用 | 775 | Slip ring(ケーブルのねじり取り) | 1528-775-ND | Digikey | 1 | 1 | 2697 | 216.17 | メーカー: adafruit | https://www.digikey.jp/ja/products/detail/adafruit-industries-llc/775/5353617

## Note
LigCom LED Group
60degree LED
https://www.lc-led.com/View/itemNumber/95
5mm Wide Angle Green LED - Super Bright (60 Degree)
5mm White LED - 60 Degree